1. 基于 Meta-Baseline 的光谱特征预训练 (参考 Paper 1 & 4)

痛点：LSPR光谱数据获取成本高（小样本场景）。正如文献4（Mind the Data Gap）指出的，在小数据体系下，视觉/光谱特征模型往往比复杂的通用多模态大模型表现更好。

策略：借鉴文献1（Meta-Baseline）的思想，我们可以先利用大量理论仿真光谱（通过Mie理论）进行 Whole-classification 预训练，学习到一个强大的“光谱特征嵌入空间（Embedding Space）”。

应用：在面对实际患者样本（如检测特定癌症标志物）时，只需极少量（Few-Shot）实验数据，即可在此预训练模型上进行微调或直接使用余弦相似度进行分类/浓度回归。

2. 利用条件生成对抗网络（cGAN）应对极度稀疏数据 (参考 Paper 5)（选做）

痛点：特定浓度梯度的实验光谱极度缺乏。

策略：引入文献5（SPARSE Data, Rich Results）的半监督类条件图像/信号转换框架。我们不从纯噪声生成光谱，而是输入高浓度（或Blank对照组）的光谱，结合条件标签（如目标浓度），使用生成器推导出低浓度下的微小LSPR峰位红移（Red-shift）和吸光度变化。

意义：这不仅扩充了你的训练集，还能帮助发现LSPR在极限检测下限（LOD）附近的物理化学非线性响应规律。

何时启动：当第四步跑通后，如果你发现你的软件在极低浓度（例如 $< 1 \text{ ng/mL}$）下，因为缺乏实验数据而预测不准。

目标：利用条件生成对抗网络（cGAN），将高浓度的明显光谱，合理推演出低浓度下的微弱变化光谱，以此喂给模型进行微调，突破传感器的物理检测下限（LOD）。

3. 无对齐时序匹配用于结合动力学分析 (参考 Paper 3)（选做）

痛点：实时LSPR传感图（Sensogram）记录了抗原-抗体结合的动力学过程（Association & Dissociation）。但在实际操作中，进样时间、流速微小波动会导致曲线在时间轴上无法完美对齐。

策略：提取文献3（Temporal Alignment-Free Video Matching）中的TEAM无对齐匹配理念。我们将1D时序光谱特征化为一系列“模式Token”。在比较两条动力学曲线时，抛弃传统的动态时间规整（DTW），而是计算Token级别的相似度。

物理意义：直接捕捉高维空间中的 $K_{on}$（结合速率常数）和 $K_{off}$（解离速率常数）的内在特征，而不被实验操作带来的时间延迟所干扰。

何时启动：当你的课题从“测定终点浓度（静态光谱）”升级为“分析抗原-抗体结合速率（动态 Sensogram 曲线）”时。

目标：抛弃极易受实验进样延迟影响的动态时间规整（DTW）算法，将 1D 时序光谱化为 Token，直接在特征空间中计算结合速率常数 $K_{on}$ 和解离速率常数 $K_{off}$。

4. 构建可信赖的“物理-逻辑”专家系统 (参考 Paper 2)

痛点：纯黑盒神经网络如果预测出违背物理常识的结果（例如共振波长向蓝移但在折射率增加的环境下），将是灾难性的。

策略：参考文献2（Trustworthy Quantum Chatbot）的架构思路，构建一个混合判定后端。你的软件在输出深度学习预测浓度前，需经过一层物理约束引擎验证——例如，通过经典的朗伯-比尔定律（Beer-Lambert Law）或严格的共振峰寻峰算法（如多项式拟合质心法）进行双重校验。

目标：将纯粹的 AI 算法，转化为具有“物理常识”的实战软件。

核心动作：

- 引入真实数据：让你那未知尺寸的金颗粒和不同浓度的 BSA 实验数据（校准集/支持集）正式登场。

- 少样本推理 (Few-Shot)：在 128 维空间中计算盲样与校准集的余弦相似度（Cosine Similarity）。

- 注入物理灵魂：写死 Langmuir 饱和约束界限（例如 >30 ng/mL 停止线性推断），防止 AI 过度外推，胡编乱造高浓度。

- 工程化融合：将这套算法完美嵌入到你现有的 nanosense 软件工程目录中（结合 PyQt 界面和多线程）。

(注：在跑通 MVP 最小可行性产品时，我们将直接从第一步跳到第四步。)